## ETAPA_1__FIXAÇÃO_DE_OBJETIVOS
Planilha de Gerenciamento de Riscos Organizacionais - SECGOV
Unidade: | Superintendencia de Tecnologia da Informação - STI
Setor: | Grupo de Operações da STI
Responsável pelo gerenciamento: | Amarildo Maia Rolim – Técnico de TI - Coordenador de Infraestrutura e Segurança da Informação
Processos
Processo (indicar) | Objetivos do Processo (Geral e específicos) (descrever)
Restabelecimento de energia elétrica - Sala Cofre. no-breaks, geradores | Objetivo Geral: Dar continuidade no fornecimento de energia para sala cofre.
Objetivo especifico: Garantir que os sistemas estarão sempre disponíveis e que possam garantir a qualidade da gestão da Instituição com o aprimoramento da infraestrutura de TI, dos sistemas e da governança de TI na UFC
Objetivo especifico: Aprimorar a infraestrutura, os sistemas e a governança em TI na UFC,
Note on B6: Alinhar os objetivos ao Mapa Estratégico. https://pdi.ufc.br/pt/o-pdi-da-ufc/o-plano-de-desenvolvimento-institucional-2023-2027/ ======

## ETAPA_2__IDENTIFICAÇÃO_DE_EVENT
Identificação dos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco (indicar) | Tipo de Risco | Categoria | Causas (descrever) | Consequências (descrever)
Restabelecimento de energia elétrica - Sala Cofre. no-breaks, geradores | Inicial | Não acompanhamento da equipe responsável | Ameaça | Operacionais | Falta de comunicação | Ultrapassar o limite de tempo pa o grupo gerador ou inicial a flta de energia sem combustivel
Restabelecimento de energia elétrica - Sala Cofre. no-breaks, geradores | Inicial | Grupo Gerador ou Sistemas de Baterias não acionar | Ameaça | Operacionais | Falta de Acompanhamento na manutenção e realização de testes de acionamento | Sistemas Interrompidos
Restabelecimento de energia elétrica - Sala Cofre. no-breaks, geradores | Inicial | Nivel de combustivel do Gerador Baixo | Ameaça | Operacionais | Acompanhamentoi não realizado | Interrupção dos sistemas
Note on C2: Evento de risco: evento que pode evitar, atrasar, prejudicar ou impedir o cumprimento dos objetivos identificados na Etapa 1 (Fixação de Objetivos) ======
Note on D2: Tipo do risco: indica se o evento de risco é uma oportunidade ou uma ameaça ======
Note on E2: Categoria do Risco: diz respeito à origem dos fatores que influenciam o evento de risco, de acordo com a Política de Gestão de Riscos da UFC ======
Note on F2: Causas do risco: fatores que desencadeiam a ocorrência do evento de risco. ======
Note on G2: Consequências do risco: possíveis efeitos da ocorrência do evento de risco ======

## ETAPA_3__AVALIAÇÃO_DE_RISCOS
Avaliação dos Riscos | [6 empty] | Avaliação dos Controles |  |  |  |  | Risco Residual
Evento de Risco | Probabilidade | P | Impacto | I | Risco Inerente (PxI) | Classificação do Risco Inerente | Controles Preventivos (descrever) | Controles de atenuação e recuperação (descrever) | Avaliação dos Controles | FAC | Risco Residual | Classificação do Risco Residual | Data da Última Avaliação
Grupo Gerador ou Sistemas de Baterias não acionar | Baixa | 2 | Muito alto | 10 | 20 | Risco Médio | Acompanhamento da manutenção preventiva e realização de testes de interrupção de energia | Identificação da falha ocorrida para possivel solução local ou acionamento imediatro da empresa responsavel pela manutenção. | Mediano | 0.6 | 12 | Risco Médio | 2023-07-26
Nivel de combustivel do Gerador Baixo | Muito baixa | 1 | Muito alto | 10 | 10 | Risco Médio | Acompanhamento do Grupo Responsável | Solicitar reposição da capacidade do tanque do gerador para nível máximo | Forte | 0.2 | 2 | Risco Baixo | 2023-07-26
Não acompanhamento da equipe responsavel | Muito baixa | 1 | Muito alto | 10 | 10 | Risco Médio | Acompanhamento do grupo de operações com reuniões semanais | Designação de responsável pelo grupo de operações para acompanhamento semanal das atividades da sala cofre | Forte | 0.2 | 2 | Risco Baixo | 2023-07-26
|  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Note on B2: Probabilidade: chance de ocorrência de um determinado evento de risco ======
Note on D2: Impacto: avaliação da magnitude da ocorrência do evento perante os objetivos estratégicos da organização ======
Note on F2: Risco Inerente = Probabilidade X Impacto ======
Note on H2: Ações preventivas: medidas que visam diminuir a probabilidade de ocorrência do evento; ======
Note on I2: Ações de contingência: ações imediatas que devem ser executadas em caso de ocorrência do evento, com o objetivo de atenuar seu impacto (consequências). ======

## ETAPA_4__RESPOSTA_AOS_RISCOS
Resposta aos Riscos
Processo | Fase | Evento de Risco | Opção de Tratamento | Justificativa da escolha da opção de tratamento
Restabelecimento de energia elétrica - Sala Cofre. no-breaks, geradores | Inicial | Não acompanhamento da equipe responsável | Mitigar | Vai ocasionar interrupção nos sistemas
Restabelecimento de energia elétrica - Sala Cofre. no-breaks, geradores | Inicial | Grupo Gerador ou Sistemas de Baterias não acionar | Mitigar | Vai ocasionar interrupção nos sistemas
Restabelecimento de energia elétrica - Sala Cofre. no-breaks, geradores | Inicial | Nivel de combustivel do Gerador Baixo | Mitigar | Vai ocasionar interrupção nos sistemas
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
0 | 0 | 0
Note on D2: Para cada risco priorizado deve ser selecionada uma opção de tratamento. Essa escolha depende do nível do risco e dos custos associados à implementação dos controles, conforme Quadro 14 do Plano de Gestão de Risco (PGR). https://secretariadegovernanca.ufc.br/wp-content/uploads/2020/08/plano-de-gestAo-de-riscos.pdf ======

## ETAPA_5__ATIVIDADES_DE_CONTROLE
Plano de Tratamento | [7 empty] | Plano de Contingência
Evento de Risco | Opção de Tratamento | Responsável pelo Tratamento | Data prevista para início da implementação | Data prevista para o fim da implementação | Status | Ações preventivas | Monitoramento | Gatilho (descrever) | Ações de Contingência (descrever) | Responsável
Não acompanhamento da equipe responsável | Mitigar | Amarildo Maia Rolim / Técnico de TI / Coordenador de Infraestrutura e Segurança da Informação (CISI) | Agosto de 2023 | Setembro de 2023 | Implementado | Grupo de Operações acompanhar todo processo de manutenção referente a falta de energia na infraestrutura de TI na STI. | Equipe do grupo de operacões faz revezamento semanal para acompanhamento. | Interrupção de Energia no Prédio da STI | Verificar acionamento do grupo gerador para garantia do funcionamento dos sistemas | Amarildo Maia Rolim / Técnico de TI / Coordenador de Infraestrutura e Segurança da Informação (CISI)
Grupo Gerador ou Sistemas de Baterias não acionar | Mitigar | Amarildo Maia Rolim / Técnico de TI / Coordenador de Infraestrutura e Segurança da Informação (CISI) | Agosto de 2023 | Setembro de 2023 | Implementado | Grupo de Operações acompanhar todo processo de manutenção referente a falta de energia na infraestrutura de TI na STI. | Equipe do grupo de operacões faz revezamento semanal para acompanhamento. | Interrupção de Energia no Prédio da STI | Verificar condições dos UPS e Acionamento do Gerador | Amarildo Maia Rolim / Técnico de TI / Coordenador de Infraestrutura e Segurança da Informação (CISI)
Nivel de combustivel do Gerador Baixo | Mitigar | Amarildo Maia Rolim / Técnico de TI / Coordenador de Infraestrutura e Segurança da Informação (CISI) | Agosto de 2023 | Setembro de 2023 | Implementado | Grupo de Operações acompanhar todo processo de manutenção referente a falta de energia na infraestrutura de TI na STI. | Equipe do grupo de operacões faz revezamento semanal para acompanhamento. | Nivel de combustivel do gerador baixo. | Solicitar com “URGENCIA” a reposição do combustivel | Amarildo Maia Rolim / Técnico de TI / Coordenador de Infraestrutura e Segurança da Informação (CISI)
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
Note on C2: Responsável pela implementação das medidas de tratamento, esse deve ser um servidor ou o cargo cujo designado seja automaticamente associado ao Plano de Tratamento ======
Note on D2: Data prevista para o início da implementação ======
Note on E2: Data prevista para o término da implementação ======
Note on G2: Ações preventivas: medidas que visam diminuir a probabilidade de ocorrência do evento ======
Note on H2: Monitoramento: periodicidade e/ou mecanismos adotados para verificar a implementação das ações ======
Note on I2: Gatilho: situação que determina o início das ações de contingência ======
Note on J2: Ações de contingência: ações imediatas que devem ser executadas em caso de ocorrência do evento, com o objetivo de atenuar seu impacto (consequências) ======
Note on K2: Responsável pela implementação das medidas de contingência, este deve ser um servidor ou o cargo cujo designado seja automaticamente associado ao Plano de contingência que deve ser imediatamente comunicado em caso de ocorrência do risco para que possa demandar a execução das ações de contingência. ======

## OCORRÊNCIAS_DE_RISCO
Ocorrências de Risco
Evento de Risco | Data da Ocorrência | Descrição da Ocorrência (descrever) | Responsável pela Solução | Solução (descrever) | Resultados (descrever)